| Номинальное выходное напряжение: | 36 В |
| --- | --- |
| Диапазон рабочих напряжений: | 25 - 36В |
| Ток нагрузки: | до 3 А |
| Номинальная емкость батареи: | 26 Ач |
| Рабочий температурный диапазон: | -200С … +1500С |
| Электрическая защита: | Плавкий предохранитель 4А |
| Вид корпуса: | Фибергласовая труба с дюралюминиевыми концевиками. |
| Срок службы батареи: | Не регламентировано. |
| Габаритные размеры: | d 37.5 х 1468 мм |
| Масса: | 3100 гр. |
| Дополнительные опции: | Батарея оснащена контроллером приема, обработки и хранения данных. |
| Назначение | Батарея автономного питания марки "FPLT-10260L1" предназначена для работы в составе модуля питания автономного комплекса СМИС-120-Б |